Отчет

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город   Обнинск» за 2018 год

1.1. Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов                Программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт. | 442 | 444 | 2 | + 0,5 | Увеличение установленных, замененных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде за счет различия стоимости приборов по категориям (вода, электроэнергия) |
| Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | км | 0,6775 | 1,0275 | 0,35 | 51,7 | Увеличение протяженности участков водопроводных сетей, на которых произведен ремонт за счет полученной экономии в ходе проведения конкурентных процедур |
| Объем потерь воды питьевого качества | тыс. м3 | 4,2 | 4,209 | -0,009 | -0,2 | Незначительные отклонения, так как данные величины определяются расчетным путём |
| Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | тыс. Квт*ч | 3,192 | 3,199 | -0,007 | -0,2 | Незначительные отклонения, так как данные величины определяются расчетным путём. |
| Протяженность реконструированных в отчетном году магистральных сетей электроснабжения | км | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0,0 |  |
| Количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | шт. | 12 | 12 | 0,00 | 0,0 |  |
| Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | ед. | 6 | 6 | 0,00 | 0,0 |  |

1.2. Реализация мероприятий  Программы позволила:

В 2018 году за счет средств бюджета были установлены (заменены) индивидуальные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроэнергии в муниципальном жилищном фонде:

Таблица 1

| № | Наименование инд. прибора учета | Количество установленных приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор учета (индивидуальный) ГВС | 117 |
| 2. | Прибор учета (индивидуальный) ХВС | 133 |
| 4. | Приборов учета эл.энергии | 194 |

Выполнены работы по оснащению общедомовыми приборами учета 12 малоэтажных домов.: по ул. Глинки, дома №3,4,5,6; Пионерский проезд, дома № 24, 26/2, 28/2, 30/1, 31, 32; ул. Чехова, дом № 4, ул. Чехова дом № 6.

Выполнены работы по энергосбережению в малоэтажных домах, расположенных по адресам: ул. Труда д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 (замена окон и дверей).

МП «Горэлектросети» выполнены работы по реконструкции кабельных линий на напряжение 10 кВ ГПП-3 - РП «Вашутино» для повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях. Проложено 1070 метров (2 по 535 метров) кабеля марки АСБл-10 3х95 мм2 взамен изношенного для электроснабжения Вашутинского водозабора.

В ходе выполнения работ по ремонту ветхих участков водопроводных сетей в 2018 году заменено 1 027,5 пог. м стального трубопровода на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД, в том числе:

- участок водовода диаметром 500 мм по ул. Заводская от ВК-1349 до ВК -1 (новый) протяженностью 65,5 п.м.

- участок водопровода диаметром 500 мм по проспекту Маркса в районе жилого дома                № 34 протяженностью 45,0 п. м.

- участок сетей наружного водопровода диаметром 300 мм по ул. Энгельса от ВК 806 пересечение с проспектом Маркса до ВК 834 врезка на жилой дом № 15;

- участок сетей наружного водопровода диаметром 100 мм по улице Чайковского (пос. Обнинское) от ВК130 (пересечение с улицей Железнодорожная) до ВК 129 (пересечение  с Безымянным переулком протяженностью 350,0 п. м.

Замена участка ветхих сетей на данных участках трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволит сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

Уменьшение потерь воды составило 4,209 тыс. м куб. в год. Расчет потерь произведен в соответствии с «Методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» (утверждена приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 20 декабря 2004 года № 172) исходя из количества устраненных аварий за период 2013-2017 гг., характера повреждений (свищ, перелом), продолжительности утечки по фактическим данным с момента заявки до локализации, площади живого сечения отверстия, среднего напора воды на данном участке.

Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды составила                   3, 199 тыс. Квт*ч.

Расчет экономии электроэнергии произведен исходя из фактической удельной нормы расхода электроэнергии на 1 м куб. в 2018 году в размере 0,76  Квт*ч /м куб.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

На реализацию муниципальной программы в 2018 году оказали влияние следующие факторы:

1. За счет меньшей стоимости за замену индивидуальных приборов учета электрической энергии установлено большее количество счетчиков в муниципальном жилищном фонде, чем планировалось по программе.

2. Увеличение объемов работ по замене ветхих водопроводных сетей, предусмотренных программой, обусловлено следующими факторами:

за счет полученной экономии в ходе проведения конкурентных процедур по отбору Подрядчика увеличена протяженность участков водопроводных сетей, на которых произведен ремонт.

Важность проведения ремонтных работ на данных участках обусловлена необходимостью восстановления кольцевых внутриквартальных и кольцевых магистральных водоводов в целях обеспечения гарантированного бесперебойного водоснабжения жилых домов, а также детского комбината, как социально значимого объекта массового скопления людей с оборудованной системой внутреннего пожаротушения.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 12 622,8 | 10 687,5 | 84,7 |
| Федеральный бюджет | - | - |  |
| Областной бюджет | 10 000,0 | 7 223,6 | 72,2 |
| Итого: | 22 622,8 | 17 911,1 | 79,2 |

| 3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |
| --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |  |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |  |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» | 1 200,0 | 1 187,4 | 99,0 |  |  |  |  | 1 200,0 | 1 187,4 | Экономия, полученная по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |  |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Водоканал» | 18 422,8 | 14 038,5 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 7 223,6 | 8 422,8 | 6 814,9 | Экономия получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |  |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 2 000,0 | 1 688,8 | 84,4 |  |  |  |  | 2 000,0 | 1 688,8 | Экономия получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |  |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» | 1 000,0 | 996,4 | 99,6 |  |  |  |  | 1 000,0 | 996,4 | Экономия получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 22 622,8 | 17 911,1 | 79,2 |  |  | 10000,0 | 7223,6 | 12 622,8 | 10687,5 |  |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены  в полном объеме.

- Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

В 2018 году были внесены изменения в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»:

5.1. Постановлением Администрации г. Обнинска от 21.03.2018 № 427-п                                 «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» в соответствии решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35                                       «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

5.2. Постановлением Администрации г. Обнинска от 25.05.2018 № 835-п                               «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 24.04.2018 № 01-42                         «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

5.3. Постановлением Администрации г. Обнинска от 27.07.2018 № 1226-п                         «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 24.04.2018 № 01-42                     «О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

5.4. Постановлением Администрации г. Обнинска от 13.11.2018 № 1826-п                          «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»  в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35                      «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. От 25.09.2018 № 02-45), в части  сроков выполнения, размеров финансирования и соответствующих индикаторов Программы в соответствие с постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2021 года по 2024 год.

5.5. Постановление Администрации г. Обнинска от 29.12.2018 № 2195-п                         «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» внесены изменения, связанные с уточнением в части размеров финансирования Программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48            «О бюджете города Обнинска 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

- Расчет интегральной оценки эффективности реализации программы:

|  | Оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия/целевого показателя | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 0,053 | х | тыс. руб. | 1 200,0 | 1 187,4 | х | 1,00 |
|  | Индикатор 1. Количество установленныхиндивидуальны приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | х | 1,0 | шт | 442 | 444 | 1,005 | х |
|  |  | К1= 1,0*1,005=1,005 > 1,0, т. е. К1 =1,000 |  |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 0,814 | х | тыс. руб. | 18422,8 | 14038,55 | х | 1,00 |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | х | 0,8 | км | 0,6775 | 1,0275 | 1,517 | х |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | х | 0,1 | тыс. м3 | 4,2 | 4,209 | 0,998 | х |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | х | 0,1 | тыс. Квт*ч | 3,192 | 3,199 | 0,998 | х |
|  |  |  | К2=0,8*1,517+0,1*0,998+0,1*0,998=1,234>1,0, т. е. К2 =1,000 |  |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | 0,089 | х | тыс. руб. | 2000,0 | 1688,8 | х | 1,000 |
|  | Протяженность реконструированных в отчетном году магистральных сетей электроснабжения | х | 1,0 | км | 1,07 | 1,07 | 1,000 | х |
|  |  |  | К3=1,0*1,0=1,000 |  |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | 0,044 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 996,4 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | х | 0,6 | шт. | 12 | 12 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | х | 0,4 | ед. | 6 | 6 | 1,000 |  |
|  |  |  | К4=0,6*1,0+0,4*1,0=1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,053*1,00+0,814*1,00+0,089*1,00+0,044*1,00=0,053+0,814+0,089+0,044=1,00 | 1,000 |

Начальник Управления 															А.В. Ерёмина

городского хозяйства

Исп. Егорова М.В. 6-22-33